| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG Năm học 2020 – 2021 | MỤC TIÊU, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I LỚP 9 MÔN CÔNG NGHỆ |
| --- | --- |

Đề 2

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Biết được nội dung lao động của nghề điện

- Biết được các vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện

- Nắm được công dụng của một số đồng hồ đo điện

- Biết được kí hiệu của một số đồng hồ đo điện

- Nắm được nguyên tắc đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

- Biết được yêu cầu của mối nối

- Nắm được quy trình chung nối dây dẫn điện

2. Kỹ năng

- Rèn luyện tính cẩn thận

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp kiến thức

3. Thái độ

- Nghiêm túc trong khi làm bài.

II. Thiết kế ma trận đề

| Nội dung | Mức độ kiến thức kĩ năng |  |  |  |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biết (40%) |  | Hiểu (30%) |  | Vận dụng (20%) |  | Vận dụng cao (10%) |  |  |
|  | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL |  |
| Giới thiệu nghề điện |  |  | Câu 1 (0.5đ) |  |  | Câu 2 (2đ) |  |  | 2.5đ |
| Vật liệu, dụng cụ điện |  | Câu 1 (2đ) | Câu 2 (0.5đ) Câu 3 (0.5đ) Câu 6 (0.5đ) |  |  |  |  |  | 3.5đ |
| Đồng hồ đo điện |  |  | Câu 4 (0.5đ) Câu 5 (0.5đ) |  |  |  | Câu 7 (0.5đ) Câu 8 (0.5đ) |  | 2đ |
| Nối dây dẫn điện |  | Câu 3 (2đ) |  |  |  |  |  |  | 2đ |
| Tổng |  | 4đ | 3đ |  |  | 2đ | 1đ |  | 10đ |

| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG Năm học 2020 – 2021 | ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I LỚP 9 MÔN CÔNG NGHỆ Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

Đề 2

I. Trắc nghiệm (4đ)

Hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau và ghi vào giấy kiểm tra:

Câu 1: Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là gì?

- Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt

- Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện

- Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.

- Cả A, B, C

Câu 2: Vật liệu nào sau đây là vật liệu cách điện?

A. Mica									B. Dây đồng

C. Thiếc    								D. Dây chảy cầu chì

Câu 3: Những vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà là gì?

A. Dây dẫn điện								B. Dây cáp điện

C. Những vật liệu cách điện						D. Cả A, B, C

Câu 4: Vôn kế dùng để đo đại lượng nào? Và được mắc vào mạch cần đo như thế nào?

A. Đo điện áp và mắc song song

B. Đo cường độ dòng điện và mắc song song

C. Đo điện áp và mắc nối tiếp

D. Đo cường độ dòng điện và mắc nối tiếp

Câu 5: Công tơ điện dùng để đo:

A. Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện

B. Điện trở mạch điện

C. Công suất tiêu thụ của mạch điện

D. Cường độ ánh sáng

Câu 6: Để đo chính xác đường kính dây dẫn điện người ta dùng:

A. Thước lá								B. Pan me                             		C. Thước cuộn								D. Thước cặp

Câu 7: Một vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác là 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất của vôn kế đó là:

A. 450V 	B. 45V	C. 4.5V			D. 4500V

Câu 8. Bạn A dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở. Bạn chọn thang đo là X10, và quan sát thấy kim chỉ ở vạch số 5. Hỏi kết quả điện trở đo được là bao nhiêu ôm?

A. 10					  				 B. 5

C. 15									 D. 50

II. Tự luận (6đ)

Câu 1 (2đ): Thế nào là vật liệu cách điện? Vật liệu cách điện cần đảm bảo yêu cầu gì?

Câu 2(2đ): Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng là gì? Mỗi đối tượng lấy một ví dụ?

Câu 3 (2đ): Em hãy trình bày quy trình nối dây dẫn điện?

- Hết -

| UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG Năm học 2020 – 2021 | HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I LỚP 9 MÔN CÔNG NGHỆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Đề 2

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4.0 điểm)

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đáp án | D | A | D | A | A | B | C | D |
| Điểm | 0.5đ | 0.5đ | 0.5đ | 0.5đ | 0.5đ | 0.5đ | 0.5đ | 0.5đ |

II- TỰ LUẬN: (6,0điểm)

| Câu | Đáp án | Biểu điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện chạy qua. - Yêu cầu của vật liệu cách điện : độ cách điện cao, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt, có độ bền cơ học cao. | 1đ 1đ |
| 2 | Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng: - Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện - Nguồn điện 1 chiều và xoay chiều điện áp thấp dưới 380V. - Thiết bị đo lường điện. - Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề. - Các loại đồ dùng điện Ví dụ: HS tự lấy | 2đ |
| 3 | Quy trình nối dây dẫn điện : B1: Bóc vỏ cách điện B2: Làm sạch lõi B3: Nối dây B4: Kiểm tra mối nối B5: Hàn mối nối B6: Cách điện mối nối | 2đ |

| BGH | TTCM Phạm Văn Quý | NTCM Cấn Anh Tuấn | Người ra đề Cấn Anh Tuấn |
| --- | --- | --- | --- |